XRipper Giant

Tipo: XRG __________ QD HCD / HCS

Marca:			Vogelsang

Tipo:			XRG ________ QD

Trituradora de doble eje con diseño compacto y que ahorra espacio, para triturar residuos gruesos y sólidos en instalaciones de alcantarillado

Protección eficaz contra atascos y obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas

Tratamiento económico de materiales sólidos en medios líquidos

Apto para diversos materiales gruesos y sólidos

Ampliación de paso autolimpiante diseñada como tambor de cribado giratorio de acero inoxidable

Datos de diseño y funcionamiento:

Fluido transportado

Capacidad 		______m³/h

Porcentaje de sólidos		______ %

Temperatura 		______ °C

Valor de pH 		______

Versión ATEX:   sí  / no

- Zona: 1

- Clase de temperatura: T4

Materiales y diseño

Rotores de desmenuzado		acero especial de alta resistencia al desgaste

Diseño del rotor		monolítico

Ancho de las cuchillas	____ mm

Piezas en contacto con el líquido

de la carcasa    		de acero

Placas protectoras           	Acero especial de alta resistencia al desgaste

Sellado del eje 	Sello mecánico refrigerado por el fluido,

con cámara de sellado y

indicador de fugas

Soporte de la junta 	C 45

Par de anillos de sellado 	Anillo macizo/Duronit con junta tórica de NBR

Juntas en contacto con el líquido 	Juntas tóricas en contacto con el líquido: NBR

Materiales y diseño seleccionados:

Rotores de corte                    _________________________________

Diseño del rotor monolítico (de una sola pieza)       sí    no

Ancho de las cuchillas        _________mm

Placas protectoras                    _________________________________

Par de anillos de deslizamiento               __________________________________

Piezas de la carcasa                    ___________________________________

Accionamiento de la unidad de trituración:

Motorreductor plano en versión sumergible

Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD

Tipo 			________________

Potencia  		__________ kW

Velocidad de salida 		___________ rpm

Tensión 		___________ V

Frecuencia 		50 Hz

Índice de protección 		IP 55

Clase ISO 		F

Sensor de temperatura 	3

Ampliación del caudal con accionamiento:

Tambor de tamiz autolimpiante de construcción segmentada

Tambor de cribado giratorio: 		1 unidad (HCS) / 2 unidades (HCD)

Diámetro de paso de las bolas: 			Ø 20 mm

Diámetro:			Ø 400 mm

Material: 			Acero inoxidable

Potencia de accionamiento:			0,25 kW

Grado de protección del motor:		IP68

Velocidad de giro:			14 1/min

Indicaciones de seguridad:

Se debe impedir el acceso al X-Ripper mientras esté en funcionamiento.

Debe evitarse que el X-Ripper se ponga en marcha durante los trabajos de mantenimiento.

Fijación a la pared: recta

El X-Ripper SIK incluye un soporte de pared de acero inoxidable, lo que permite montarlo directamente delante de la salida de una canalización. Un soporte de pared con guía permite extraer todo el X-Ripper del conducto hacia arriba mediante la barra de elevación para realizar tareas de servicio y mantenimiento. Cuando se vuelve a poner en funcionamiento el triturador, se vuelve a introducir en la consola a través de las guías. Esta lo mantiene automáticamente en su posición, sin que sea necesario ningún otro sistema de sujeción.

Incluye guía de acero inoxidable

Longitud del carril guía: ___________ mm

Tipo de canal: canal abierto

Ancho del canal:  _____________ mm

Altura del canal:   _____________ mm

Acabado:

XRipper	:	+++Imprimación KTL para protección del acero++++, capa de acabado

RAL 3020, rojo tráfico

Accionamiento:		Imprimación protectora para acero, capa de acabado

RAL 3020, rojo tráfico

Peso total		_________________________

Dimensiones (L x An x Al)     _________________________

Suministrar el XRipper tal y como se ha descrito anteriormente

Controlador con el software instalado (tanto para XRC ATEX como para XRC no ATEX)

Premontado en un carril de montaje para su instalación

En un armario eléctrico

Módulo de control

Tipo: XRipper PCU

Comunicación de datos: ProfiNet

Interfaz de control remoto: a través de la comunicación de datos

Tensión de alimentación: 24 V CC

Índice de protección: IP20

Dimensiones (An x Al x Pr): 95 x 128 x 46 mm

Tipo de montaje: carril DIN

Incluye software / gestión de bloqueos