XRipper XRP

Marca:	Vogelsang

Modello:		XRP __________ Q

Trituratore a doppio albero per la triturazione di materiali grossolani e solidi in un flusso di liquido.

In versione verticale salvaspazio con azionamento disposto direttamente sopra la camera di triturazione. Struttura compatta con ingombro ridotto per l'installazione nelle tubazioni.

Protezione efficace contro intasamenti e blocchi in tubazioni, pompe e valvole

Trattamento economico di sostanze solide in fluidi liquidi

Adatto a diversi tipi di materiali grossolani e solidi

Dati di progettazione e di funzionamento:

Fluido trasportato

Portata 		______m³/h

Percentuale di solidi		______%

Temperatura 		__________ °C

Valore pH 		___________

Pressione di esercizio             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Guarnizione a cartuccia

Robusti rotori monolitici (in un unico pezzo)

Rotori Ripper smontabili senza necessità di smontare le tubazioni

Materiali e versione

Rotori del Ripper		acciaio speciale ad alta resistenza all’usura

Larghezza delle lame	_____ mm

Design del rotore		monolitico

Parti a contatto con il liquido

Parti dell'alloggiamento		______________

Piastre di protezione		Acciaio speciale ad alta resistenza all'usura

Guarnizione dell'albero	Guarnizione meccanica raffreddata dal fluido

con camera di tenuta e

indicatore di perdite

Coppia di anelli di tenuta	Anello a blocco/Duronit con O-ring in NBR

A contatto con il fluido

O-ring		NBR

Raccordi

Raccordi XRipper con piedini di appoggio

Materiale		_____________________

Ingresso			compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Uscita			compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Lato ingresso

Scatola di collegamento  		 sì ___  no ___

Azionamento

Motore con riduttore piatto

Produttore 		Getriebebau Nord

Tipo 			________________

Potenza  		___________ kW

Velocità di uscita 	___________ giri/min

Tensione 		400 V

Frequenza 		50 Hz

Grado di protezione 		IP 55

Classe ISO 		F

Sensore di temperatura 	3

XRipper e motore sono collegati direttamente tramite un supporto di coppia in acciaio (verniciato).

Verniciatura:

XRipper	:	Primer protettivo per acciaio, mano di finitura

RAL3020, rosso traffico

Azionamento:	Primer protettivo per acciaio, mano di finitura

RAL 3020, rosso segnaletico

Peso totale		_________________________

Dimensioni (LxPxA)     _________________________

Fornire XRipper come descritto in precedenza

Opzioni:

Controllo montato nel quadro elettrico

Quadro elettrico XRipper XRipper

Posto di comando in loco

Dimensioni (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiale: acciaio

Potenza XRipper: 2,2 kW

Circuito di carico XRipper: diretto

Software incluso / Gestione dei blocchi

Controller con software installato

Premontato su guida di supporto per l’installazione

In un quadro elettrico

Modulo di controllo

Tipo: XRipper PCU

Comunicazione dati: ProfiNet

Interfaccia di controllo remoto: tramite comunicazione dati

Tensione di alimentazione: 24 V CC

Grado di protezione: IP20

Dimensioni (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo di montaggio: guida DIN

Software incluso / Gestione dei blocchi