XRipper XRP

Mærke:	Vogelsang

Type:		XRP __________ Q

To-akslet findeler til findeling af grove og faste stoffer i en væskestrøm.

I lodret, pladsbesparende udførelse med drev placeret direkte over findelingskammeret. Kompakt konstruktion med lille pladsbehov til indbygning i rørledninger.

Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer

Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier

Velegnet til forskellige grove og faste stoffer

Dimensionerings- og driftsdata:

Transportmedium

Gennemstrømning 		______m³/h

Andel af faste stoffer		______%

Temperatur 		__________°C

pH-værdi 		___________

Driftstryk             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Tætning som patronenhed

Robuste monolitiske (endelte) rotorer

Ripper-rotorer kan afmonteres uden at rørledningerne skal demonteres

Materialer og udførelse

Ripper-rotorer		Særligt slidstærkt specialstål

Skæreknivbredde	_____ mm

Rotordesign		monolitisk

Dele i kontakt med væske

Husdele		______________

Beskyttelsesplader		slidstærkt specialstål

Akseltætning	Gleitringtætning, kølet af mediet

med tætningskammer og

lækageindikator

Gleitringparring	Blokring/Duronit med NBR-O-ring

I kontakt med væske

O-ringe		NBR

Tilslutninger

XRipper-tilslutninger med støttefødder

Materiale		_____________________

Indløb			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Udgang			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Indgangssiden

Tilslutningsboks  		 ja ___  nej ___

Drev

Flad gearmotor

Producent 		Getriebebau Nord

Type 			________________

Effekt  		___________ kW

Udgangshastighed 	___________ o/min

Spænding 		400 V

Frekvens 		50 Hz

Beskyttelsesklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperaturføler 	3

XRipper og motor er direkte forbundet med hinanden via en momentstang af stål (lakeret).

Lakering:

XRipper	:	Grunding med stålbeskyttelse, topmaling

RAL3020, trafikrød

Drivsystem:	Grundmaling til stålbeskyttelse, topmaling

RAL 3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________

Dimensioner (LxBxH)     _________________________

Leveres som beskrevet ovenfor

Tilvalg:

Styring monteret i elskabet

Elskab XRipper XRipper

Lokal betjeningspanel

Dimensioner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiale: Stål

Effekt XRipper: 2,2 kW

XRipper-belastningskredsløb: Direkte

Inkl. software / blokeringstyring

Controller med installeret software

Formonteret på monteringsskinne til indbygning

I et elskab

Styremodul

Type: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation

Forsyningsspænding: 24 V DC

Beskyttelsesklasse: IP20

Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringsform: DIN-skinne

Inkl. software / blokeringstyring