XRipper XRP

Μάρκα:	Vogelsang

Τύπος:		XRP __________ Q

Τεμαχιστής δύο αξόνων για τον τεμαχισμό χονδροειδών και στερεών υλικών σε ροή υγρού.

Σε κατακόρυφη, εξοικονομητική χώρου εκδοχή με τον κινητήρα τοποθετημένο ακριβώς πάνω από τον θάλαμο τεμαχισμού. Συμπαγής κατασκευή με μικρές απαιτήσεις χώρου για την εγκατάσταση σε σωληνώσεις.

Αποτελεσματική προστασία από φραγμούς και μπλοκαρίσματα σε σωληνώσεις, αντλίες, εξαρτήματα

Οικονομική επεξεργασία στερεών ουσιών σε υγρά μέσα

Κατάλληλος για διάφορα χονδροειδή και στερεά υλικά

Δεδομένα σχεδιασμού και λειτουργίας:

Μέσο μεταφοράς

Ρυθμός ροής 		______m³/h

Ποσοστό στερεών		______%

Θερμοκρασία 		__________°C

Τιμή pH 		___________

Πίεση λειτουργίας             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Στεγανοποίηση ως μονάδα κασέτας

Στιβαροί μονολιθικοί (ενιαίοι) ρότορες

Οι ρότορες του Ripper μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων

Υλικά και κατασκευή

Ρότορες Ripper		Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά

Πλάτος λεπίδων κοπής	_____ mm

Σχεδιασμός ρότορα		μονολιθικός

Μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό

Τμήματα περιβλήματος		______________

Προστατευτικές πλάκες		Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά

Στεγανοποίηση άξονα	Στεγανοποιητικό δακτύλιο με ψύξη από το μέσο

με θάλαμο στεγανοποίησης και

δείκτη διαρροής

Ζεύγος δακτυλίων	Δακτύλιος μπλοκ/Duronit με O-ring από NBR

Σε επαφή με το υγρό

O-ring		NBR

Συνδέσεις

Συνδέσεις XRipper με πόδια στήριξης

Υλικό		_____________________

Είσοδος			συμβατή με DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Έξοδος			συμβατή με DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Από την πλευρά της εισόδου

Κουτί σύνδεσης  		 ναι ___  όχι ___

Κινητήρας

Κινητήρας με επίπεδη μετάδοση

Κατασκευαστής 		Getriebebau Nord

Τύπος 			________________

Ισχύς  		___________ kW

Στροφές εξόδου 	___________ σ.α.λ.

Τάση 		400 V

Συχνότητα 		50 Hz

Βαθμός προστασίας 		IP 55

Κατηγορία ISO 		F

Αισθητήρας θερμοκρασίας 	3

Το XRipper και ο κινητήρας συνδέονται απευθείας μεταξύ τους μέσω ενός στήριγματος ροπής από χάλυβα (βαμμένο).

Βαφή:

XRipper	:	Βάση προστασίας χάλυβα, τελική επίστρωση

RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Κινητήρας:	Αστάρι προστασίας χάλυβα, τελική βαφή

RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Συνολικό βάρος		_________________________

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)     _________________________

Παράδοση του XRipper όπως περιγράφεται παραπάνω

Επιλογές:

Σύστημα ελέγχου τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου

Πίνακας ελέγχου XRipper XRipper

Θέση χειρισμού επί τόπου

Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Υλικό: Χάλυβας

Ισχύς XRipper: 2,2 kW

Κύκλωμα φορτίου XRipper: Άμεσο

Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών

Ελεγκτής με εγκατεστημένο λογισμικό

Προσυναρμολογημένος σε ράγα στήριξης για εγκατάσταση

Σε πίνακα ελέγχου

Μονάδα ελέγχου

Τύπος: XRipper PCU

Επικοινωνία δεδομένων: ProfiNet

Διεπαφή τηλεχειρισμού: Μέσω επικοινωνίας δεδομένων

Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC

Βαθμός προστασίας: IP20

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 95 x 128 x 46 mm

Τρόπος τοποθέτησης: Ράγα DIN

Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών