XRipper XRP

Marka:	Vogelsang

Typ:		XRP __________ Q

Dwuwałowy rozdrabniacz do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych materiałów w strumieniu cieczy.

W pionowej, zajmującej mało miejsca konstrukcji z napędem umieszczonym bezpośrednio nad komorą rozdrabniająca. Kompaktowa konstrukcja o niewielkich wymiarach, przeznaczona do montażu w rurociągach.

Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze

Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w mediach płynnych

Nadaje się do różnych gruboziarnistych i stałych substancji

Dane projektowe i eksploatacyjne:

Przepływany czynnik

Przepływ 		______m³/h

Zawartość substancji stałych		______%

Temperatura 		__________°C

Wartość pH 		___________

Ciśnienie robocze             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Uszczelnienie w postaci wkładu

Solidne, monolityczne (jednoczęściowe) wirniki

Wirniki Ripper można zdemontować bez konieczności demontażu rurociągów

Materiały i wykonanie

Wirniki rozdrabniacza		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie

Szerokość ostrza	_____ mm

Konstrukcja wirnika		monolityczna

Części mające kontakt z cieczą

Elementy obudowy		______________

Płyty ochronne		stal specjalna o wysokiej odporności na zużycie

Uszczelnienie wału	Uszczelnienie ślizgowe chłodzone mediumem

z komorą uszczelniającą oraz

wskaźnikiem wycieku

Para pierścieni uszczelniających	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR

W kontakcie z cieczą

O-ringi		NBR

Przyłącza

Złącza XRipper z nóżkami

Materiał		_____________________

Wlot			kompatybilny z DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Wylot			kompatybilny z DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Po stronie wlotowej

Skrzynka przyłączeniowa  		 tak ___  nie ___

Napęd

Silnik z przekładnią płaską

Producent 		Getriebebau Nord

Typ 			________________

Moc  		___________ kW

Prędkość obrotowa na wyjściu 	___________ obr./min

Napięcie 		400 V

Częstotliwość 		50 Hz

Stopień ochrony 		IP 55

Klasa ISO 		F

Czujnik temperatury 	3

XRipper i silnik są połączone bezpośrednio za pomocą stalowego (lakierowanego) wspornika momentu obrotowego.

Lakierowanie:

XRipper	:	Podkład ochronny do stali, warstwa wierzchnia

RAL3020, czerwony drogowy

Napęd:	Podkład ochronny do stali, warstwa wierzchnia

RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________

Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć XRipper zgodnie z powyższym opisem

Opcje:

Sterowanie zamontowane w szafie sterowniczej

Szafa sterownicza XRipper XRipper

Lokalny panel sterowania

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiał: stal

Moc urządzenia XRipper: 2,2 kW

Obwód obciążenia XRipper: bezpośredni

W zestawie oprogramowanie / system zarządzania zablokowaniami

Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem

Wstępnie zmontowany na szynie nośnej do montażu

W szafę sterowniczą

Moduł sterujący

Typ: XRipper PCU

Komunikacja danych: ProfiNet

Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych

Napięcie zasilania: 24 V DC

Stopień ochrony: IP20

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm

Sposób montażu: szyna DIN

W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami