XRipper XRP

Merk:	Vogelsang

Type:		XRP __________ Q

Tweassige versnipperaar voor het versnipperen van grove en vaste stoffen in een vloeistofstroom.

In verticale, ruimtebesparende uitvoering met een aandrijving die direct boven de vermalingskamer is geplaatst. Compacte bouwvorm met een gering vloeroppervlak voor inbouw in leidingen.

Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen

Economische verwerking van vaste stoffen in vloeibare media

Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:

Te verpompen medium

Doorvoercapaciteit 		______m³/h

Aandeel vaste stoffen		______%

Temperatuur 		__________ °C

pH-waarde 		___________

Werkdruk             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Afdichting als cartridge-eenheid

Robuuste monolithische (uit één stuk bestaande) rotoren

Ripper-rotoren kunnen worden gedemonteerd zonder de leidingen te demonteren

Materialen en uitvoering

Ripper-rotoren		zeer slijtvast speciaal staal

Breedte van de snijmessen	_____ mm

Rotorontwerp		monolithisch

Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen

Behuizingsonderdelen		______________

Beschermplaten		zeer slijtvast speciaal staal

Asafdichting	Glijringafdichting, door het medium gekoeld

met afdichtingskamer en

lekkage-indicator

Glijringcombinatie	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring

In contact met vloeistof

O-ringen		NBR

Aansluitingen

XRipper-aansluitingen met stelvoetjes

Materiaal		_____________________

Inlaat			compatibel met DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Uitlaat			compatibel met DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Aan de inlaatzijde

Aansluitdoos  		 ja ___  nee ___

Aandrijving

Vlakke motorreductor

Fabrikant 		Getriebebau Nord

Type 			________________

Vermogen  		___________ kW

Uitgaand toerental 	___________ t/min

Spanning 		400 V

Frequentie 		50 Hz

Beschermingsklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperatuursensor 	3

De XRipper en de motor zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een stalen (gelakte) koppelsteun.

Lak:

XRipper	:	grondverf voor staalbescherming, afwerklaag

RAL 3020, verkeersrood

Aandrijving:	Grondverf voor staalbescherming, afwerklaag

RAL 3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________

Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals eerder beschreven

Opties:

Besturing gemonteerd in de schakelkast

Schakelkast XRipper XRipper

Bedieningspaneel ter plaatse

Afmetingen (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiaal: staal

Vermogen XRipper: 2,2 kW

Belastingscircuit XRipper: direct

Inclusief software / blokkeringsbeheer

Controller met geïnstalleerde software

Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw

In een schakelkast

Besturingsmodule

Type: XRipper PCU

Datacommunicatie: ProfiNet

Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie

Voedingsspanning: 24 V DC

Beschermingsklasse: IP20

Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Montagewijze: DIN-rail

Inclusief software / blokkade-beheer