XRipper XRP

Marka:	Vogelsang

Model:		XRP __________ Q

Sıvı akışındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için kullanılan çift şaftlı parçalayıcı.

Dikey, yerden tasarruf sağlayan tasarımda, tahrik sistemi doğrudan öğütme haznesinin üzerine yerleştirilmiştir. Boru hattına montaj için az yer kaplayan kompakt yapı.

Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve bloke olmalarına karşı etkili koruma

Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi

Çeşitli iri ve katı maddeler için uygundur

Tasarım ve çalışma verileri:

Taşınan madde

Akış hızı 		______m³/h

Katı madde oranı		______%

Sıcaklık 		__________°C

pH değeri 		___________

Çalışma basıncı             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Kartuş ünitesi olarak conta

Sağlam monolitik (tek parça) rotorlar

Ripper rotorları, boru hatlarını sökmeye gerek kalmadan sökülebilir

Malzemeler ve Tasarım

Ripper rotorları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik

Kesme bıçağı genişliği	_____ mm

Rotor tasarımı		monolitik

Sıvıyla temas eden

Gövde parçaları		______________

Koruma plakaları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik

Mil contası	Ortamla soğutmalı kaymalı segman

sızdırmazlık odası ve

sızıntı göstergesi

Kayan halka çifti	Blok halka/Duronit, NBR O-ringli

Sıvıyla temas eden

O-halkalar		NBR

Bağlantılar

XRipper, destek ayaklı bağlantılar

Malzeme		_____________________

Giriş			DN _____ EN1092-1/11, PN ___ ile uyumlu

Çıkış			DN _____ EN1092-1/11, PN ___ ile uyumlu

Giriş tarafında

bağlantı kutusu evet ___  hayır ___

Tahrik

Düz dişli motor

Üretici 		Getriebebau Nord

Tip 			________________

Güç  		___________ kW

Çıkış devri 	___________ dev/dak

Gerilim 		400 V

Frekans 		50 Hz

Koruma sınıfı 		IP 55

ISO sınıfı 		F

Sıcaklık sensörü 	3

XRipper ve motor, çelikten (boyalı) bir tork desteği vasıtasıyla birbirine doğrudan bağlanmıştır.

Boyama:

XRipper	:	Çelik koruma astarı, son kat boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Tahrik:	Çelik koruma astarı, son kat boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık		_________________________

Boyutlar (UxGxY)     _________________________

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilecek

Seçenekler:

Kontrol paneli, kontrol dolabına monte edilmiş

XRipper kontrol panosu XRipper

Yerinde kumanda paneli

Boyutlar (Y x G x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Malzeme: Çelik

XRipper gücü: 2,2 kW

XRipper yük devresi: Doğrudan

Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil

Yazılım yüklü kontrol ünitesi

Montaj için taşıyıcı raya önceden monte edilmiş

Bir kontrol dolabına

Kontrol modülü

Tip: XRipper PCU

Veri iletişimi: ProfiNet

Uzaktan kumanda arayüzü: Veri iletişimi üzerinden

Besleme gerilimi: 24 V DC

Koruma sınıfı: IP20

Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm

Montaj türü: DIN rayı

Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil