XRipper XRP

Tillverkare:	Vogelsang

Typ:		XRP __________ Q

Tvåaxlig fragmenterare för fragmentering av grova och fasta ämnen i en vätskeström.

I vertikal, utrymmesbesparande utförande med drivning placerad direkt ovanför finfördelningskammaren. Kompakt konstruktion med liten platsbehov för installation i rörledningar.

Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer

Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier

Lämplig för olika grova och fasta ämnen

Konstruktions- och driftsdata:

Transportmedium

Genomströmning 		______m³/h

Andel fasta ämnen		______%

Temperatur 		__________ °C

pH-värde 		___________

Driftstryck             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Tätning som patronenhet

Robusta monolitiska (helgjutna) rotorer

Ripper-rotorer kan demonteras utan att rörledningarna behöver demonteras

Material och utförande

Ripper-rotorer		särskilt slitstarkt specialstål

Skärbladets bredd	_____ mm

Rotorkonstruktion		monolitisk

Delar som kommer i kontakt med vätska

Husdelar		______________

Skyddsplattor		särskilt slitstarkt specialstål

Axeltätning	Glidringstätning, mediekyld

med tätningskammare och

läckageindikator

Glidringpar	Blockring/Duronit med NBR-O-ring

I kontakt med vätska

O-ringar		NBR

Anslutningar

XRipper-anslutningar med stödben

Material		_____________________

Inlopp			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Utlopp			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Inloppssidan

Anslutningsbox  		 ja ___  nej ___

Drivning

Plattväxelmotor

Tillverkare 		Getriebebau Nord

Typ 			________________

Effekt  		___________ kW

Utgående varvtal 	___________ varv/min

Spänning 		400 V

Frekvens 		50 Hz

Skyddsklass 		IP 55

ISO-klass 		F

Temperaturgivare 	3

XRipper och motor är direkt kopplade till varandra via en vridmomentstöd av stål (lackerad).

Lackering:

XRipper	:	Grundfärg för stålskydd, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Drivsystem:	Grundfärg för stålskydd, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________

Mått (LxBxH)     _________________________

Leverera XRipper enligt beskrivningen ovan

Tillval:

Styrning monterad i elskåp

Elskåp XRipper XRipper

Lokal manöverpanel

Mått (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: stål

Effekt XRipper: 2,2 kW

Lastkrets XRipper: Direkt

Inkl. programvara / blockeringshantering

Styrenhet med installerad programvara

Förmonterad på skena för installation

I en elskåp

Styrmodul

Typ: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation

Matningsspänning: 24 V DC

Skyddsklass: IP20

Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringssätt: DIN-skena

Inkl. programvara / blockeringshantering