XRipper XRC__________QD

Tillverkare:			Vogelsang

Typ:			XRC________QD

Tvåaxlig fragmenterare i kompakt, utrymmesbesparande utförande för fragmentering av grova och fasta ämnen i kanalinredningar

Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer

Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier

Lämplig för olika grova och fasta ämnen

Utförande med Sewer Integration Kit för installation i brunnar eller kanaler

Konstruktions- och driftsdata:

Transportmedium

Genomströmning 		______m³/h

Andel fasta ämnen		______%

Temperatur 		______°C

pH-värde 		______

ATEX-utförande:   ja  / nej

- Zon: 1

- Temperaturklass: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Känslig för torrkörning

Tätning som patronenhet

Material och utförande

Ripperrotorer		särskilt slitstarkt specialstål

Skärbladets bredd	___ mm

Rotorkonstruktion:		monolitisk

Delar som kommer i kontakt med vätska

Husdelar    		Stål

Skyddsplattor           	särskilt slitstarkt specialstål

Axeltätning 	Glidringstätning, mediumkyld,

med tätningskammare och

läckageindikator

Glidringpar 	Blockring/Duronit med NBR-O-ring

O-ringar i kontakt med vätskan 	O-ringar  NBR

Valda material / utförande:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotorkonstruktion monolitisk (i ett stycke)       ja    nej

Skärbladets bredd        _________mm

Skyddsplattor                    _________________________________

Glidringpar               _________________________________

Husdelar                    _________________________________

Drivning

Plattväxelmotor i nedsänkt utförande

Tillverkare 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Effekt  		__________ kW

Utgående varvtal 	___________ varv/min

Spänning 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Skyddsklass 		IP 55

ISO-klass 		F

Temperaturgivare 	3

XRipper och motor är direkt kopplade till varandra via en vridmomentstöd av stål (lackerad).

Väggmontering:  rak / rund

XRipper SIK levereras med ett väggfäste i rostfritt stål, vilket gör att den kan monteras direkt framför utloppet på en kanal. Ett väggfäste med styrskena gör det möjligt att lyfta upp hela XRipper ur kanalen med hjälp av lyftbygeln för service och underhåll. När fragmenteraren ska tas i bruk igen sänks den tillbaka in i konsolen via skenorna. Konsolen håller den automatiskt på plats utan att någon ytterligare säkring behövs.

inkl. styrskena i rostfritt stål

Längd på styrskenan: ___________ mm

Schaktets diameter:  _____________ mm

Kanalutförande: öppen ränna

Kanalbredd:  _____________ mm

Kanalhöjd:   _____________ mm

Lackering:

XRipper	:	+++KTL-grundfärg för stålskydd++++, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Drivsystem:		Grundfärg för stålskydd, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________

Mått (LxBxH)     _________________________

Leverera XRipper enligt beskrivningen ovan

Tillval:

Styrning monterad i elskåp (gäller inte ATEX XRC)

Elskåp XRipper XRipper

Lokal manöverpanel

Mått (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: stål

Effekt XRipper: 2,2 kW

Lastkrets XRipper: Direkt

Inkl. programvara / blockeringshantering

Styrenhet med installerad programvara (för ATEX XRC samt icke-ATEX XRC)

Förmonterad på monteringsskena för installation

I en elskåp

Styrmodul

Typ: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation

Matningsspänning: 24 V DC

Skyddsklass: IP20

Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringssätt: DIN-skena

Inkl. programvara / blockeringshantering