XRipper XRP

Производитель:	Vogelsang

Тип:		XRP __________ Q

Двухвальный измельчитель для измельчения крупных и твердых частиц в потоке жидкости.

В вертикальном, компактном исполнении с приводом, расположенным непосредственно над камерой измельчения. Компактная конструкция, занимающая мало места, для монтажа в трубопроводы.

Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах, арматуре

Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах

Подходит для различных крупных и твердых частиц

Расчетные и эксплуатационные данные:

Перекачиваемая среда

Производительность 		______м³/ч

Содержание твердых частиц		______%

Температура 		__________ °C

Значение pH 		___________

Рабочее давление             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Уплотнение в виде картриджного блока

Прочные монолитные (цельные) роторы

Роторы Ripper можно демонтировать без разборки трубопроводов

Материалы и конструкция

Роторы Ripper		специальная сталь с высокой износостойкостью

Ширина режущих ножей	_____ мм

Конструкция ротора		монолитный

Детали, контактирующие с жидкостью

Детали корпуса		______________

Защитные пластины		из специальной стали с высокой износостойкостью

Уплотнение вала	Герметик с кольцевым уплотнением, охлаждаемый рабочей средой

с уплотнительной камерой и

индикатором утечки

Пара уплотнительных колец	Блочное кольцо/Дуронит с уплотнительным кольцом из NBR

Контакт с жидкостью

Уплотнительные кольца		NBR

Соединения

Соединения XRipper с опорными ножками

Материал		_____________________

Вход			совместим с DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Выход			совместим с DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Со стороны входа

Соединительная коробка  		 да ___  нет ___

Привод

Мотор-редуктор с плоским приводом

Производитель 		Getriebebau Nord

Тип 			________________

Мощность  		___________ кВт

Частота вращения на выходе 	___________ об/мин

Напряжение 		400 В

Частота 		50 Гц

Степень защиты 		IP 55

Класс по ISO 		F

Датчик температуры 	3

XRipper и двигатель соединены напрямую с помощью стальной (покрашенной) опоры крутящего момента.

Окраска:

XRipper	:	грунтовка для защиты стали, финишное покрытие

RAL3020, дорожный красный

Привод:	Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие

RAL 3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________

Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставить XRipper, как описано выше

Опции:

Система управления, смонтированная в распределительном шкафу

Электрошкаф XRipper XRipper

Локальный пульт управления

Габаритные размеры (В x Ш x Г): 500 мм x 500 мм x 210 мм

Материал: сталь

Мощность XRipper: 2,2 кВт

Цепь нагрузки XRipper: прямая

В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировками

Контроллер с установленным программным обеспечением

Предварительно смонтирован на несущей рейке для установки

в электрический шкаф

Управляющий модуль

Тип: XRipper PCU

Передача данных: ProfiNet

Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных

Напряжение питания: 24 В постоянного тока

Степень защиты: IP20

Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм

Тип монтажа: DIN-рейка

В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой