XRipper XRC__________QD

Производитель:			Vogelsang

Тип:			XRC________QD

Двухвальный измельчитель в компактном, экономящем место исполнении для измельчения крупнодисперсных и твердых веществ в канализационных сооружениях

Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах и арматуре

Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах

Подходит для различных крупнозернистых и твердых веществ

Исполнение с комплектом Sewer Integration Kit для монтажа в колодцах или канализационных системах

Технические и эксплуатационные характеристики:

Перекачиваемая среда

Производительность 		______м³/ч

Содержание твердых частиц		______%

Температура 		______°C

Значение pH 		______

Исполнение ATEX:   да  / нет

- Зона: 1

- Температурный класс: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Устойчив к сухому ходу

Уплотнение в виде картриджа

Материалы и исполнение

Роторы Ripper		специальная сталь с высокой износостойкостью

Ширина режущих ножей	___ мм

Конструкция ротора:		монолитный

Контактирующие с жидкостью

Детали корпуса    		Сталь

Защитные пластины           	специальная сталь с высокой износостойкостью

Уплотнение вала 	Горячее уплотнение с охлаждением рабочей средой,

с уплотнительной камерой и

индикатором утечки

Пара уплотнительных колец 	блочное кольцо/дуронит с уплотнительным кольцом из NBR

О-кольца, контактирующие с жидкостью 	уплотнительные кольца  NBR

Выбранные материалы / исполнение:

Роторы с прорезями                    _________________________________

Конструкция ротора монолитная (цельная)       да    нет

Ширина режущих ножей        _________ мм

Защитные пластины                    _________________________________

Пара уплотнительных колец               _________________________________

Детали корпуса                    _________________________________

Привод

Мотор-редуктор плоской конструкции в погружном исполнении

Производитель 		Getriebebau Nord / EMOD

Тип 			________________

Мощность  		__________ кВт

Частота вращения выходного вала 	___________ об/мин

Напряжение 		___________ В

Частота 		50 Гц

Степень защиты 		IP 55

Класс по ISO 		F

Датчик температуры 	3

XRipper и двигатель соединены напрямую с помощью стальной (покрашенной) опоры крутящего момента.

Крепление к стене: прямое / круглое

XRipper SIK комплектуется настенным кронштейном из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать его непосредственно перед выходом из канала. Настенное крепление с направляющей рельсой позволяет поднимать весь измельчитель XRipper из канала вверх с помощью подъемной скобы для проведения сервисного обслуживания и ремонта. Когда измельчитель вновь готов к работе, его опускают обратно в консоль по рельсам. Консоль автоматически удерживает его в нужном положении, и дополнительная фиксация не требуется.

включая направляющую рейку из нержавеющей стали

Длина направляющей: ___________ мм

Диаметр шахты:  _____________ мм

Конструкция канала: открытый желоб

Ширина канала:  _____________ мм

Высота канала:   _____________ мм

Окраска:

XRipper	:	+++Грунтовка KTL для защиты стали++++, финишное покрытие

RAL3020, дорожный красный

Привод:		Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие

RAL3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________

Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставлять XRipper в соответствии с предыдущим описанием

Опции:

Система управления, смонтированная в распределительном шкафу (кроме ATEX XRC)

Электрошкаф XRipper XRipper

Локальный пульт управления

Габаритные размеры (В x Ш x Г): 500 мм x 500 мм x 210 мм

Материал: сталь

Мощность XRipper: 2,2 кВт

Цепь нагрузки XRipper: прямая

Включая программное обеспечение / систему управления блокировками

Контроллер с установленным программным обеспечением (для ATEX XRC и не-ATEX XRC)

Предварительно смонтирован на несущей рейке для установки

в электрический шкаф

Управляющий модуль

Тип: XRipper PCU

Передача данных: ProfiNet

Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных

Напряжение питания: 24 В постоянного тока

Степень защиты: IP20

Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм

Тип монтажа: DIN-рейка

В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой