XRipper XRP

Marcă:	Vogelsang

Tip:		XRP __________ Q

Tocător cu două arbori pentru mărunțirea materialelor grosiere și solide într-un flux de lichid.

În variantă verticală, compactă, cu motorul amplasat direct deasupra camerei de mărunțire. Construcție compactă, cu amprentă redusă la sol, pentru montarea în conducte.

Protecție eficientă împotriva înfundărilor și blocajelor din conducte, pompe și armături

Prelucrare economică a materialelor solide în medii lichide

Potrivit pentru diverse materiale grosiere și solide

Date de proiectare și de funcționare:

Mediul transportat

Debit 		______m³/h

Procentaj de substanțe solide		______%

Temperatura 		__________°C

Valoarea pH-ului 		___________

Presiune de funcționare             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Garnitură sub formă de cartuș

Rotori monolitici (dintr-o singură bucată) rezistenți

Rotoarele Ripper pot fi demontate fără a fi necesară demontarea conductelor

Materiale și execuție

Rotori Ripper		oțel special cu rezistență ridicată la uzură

Lățimea lamei de tăiere	_____ mm

Designul rotorului		monolitic

Piese ale carcasei

Piese ale carcasei		______________

Plăci de protecție		oțel special cu rezistență ridicată la uzură

Etanșarea arborelui	Garnitură inelară de etanșare răcită cu fluid

cu cameră de etanșare și

indicator de scurgere

Pereche de inele de etanșare	Inel bloc/Duronit cu inel O din NBR

În contact cu lichidul

Inele O		NBR

Racorduri

Racorduri XRipper cu picioare de sprijin

Material		_____________________

Intrare			compatibil cu DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Ieșire			compatibil cu DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Pe partea de intrare

Cutie de racordare  		 da ___  nu ___

Acționare

Motor cu reductor plat

Producător 		Getriebebau Nord

Tip 			________________

Putere  		___________ kW

Turația de ieșire 	___________ rpm

Tensiune 		400 V

Frecvență 		50 Hz

Grad de protecție 		IP 55

Clasa ISO 		F

Senzor de temperatură 	3

XRipper și motorul sunt conectate direct între ele printr-un suport de cuplu din oțel (vopsit).

Vopsire:

XRipper	:	Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare

RAL3020, roșu trafic

Acționare:	Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare

RAL3020, roșu de semnalizare

Greutate totală		_________________________

Dimensiuni (LxlxH)     _________________________

Livrați XRipper conform descrierii anterioare

Opțiuni:

Sistem de comandă montat în dulapul electric

Tablou de comandă XRipper XRipper

Panou de comandă local

Dimensiuni (H x L x A): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: oțel

Putere XRipper: 2,2 kW

Circuit de sarcină XRipper: direct

Include software / gestionarea blocajelor

Controler cu software instalat

Preasamblat pe șină de susținere pentru montare

Într-un dulap electric

Modul de comandă

Tip: XRipper PCU

Comunicare de date: ProfiNet

Interfață de control la distanță: prin comunicații de date

Tensiune de alimentare: 24 V c.c.

Grad de protecție: IP20

Dimensiuni (L x Î x A): 95 x 128 x 46 mm

Mod de montare: șină DIN

Include software / gestionarea blocajelor