XRipper XRP

Marca:	Vogelsang

Tipo:		XRP __________ Q

Triturador de dois eixos para triturar materiais grossos e sólidos em um fluxo de líquido.

Em versão vertical, que economiza espaço, com acionamento posicionado diretamente acima da câmara de trituração. Design compacto com baixa ocupação de área para instalação em tubulações.

Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas

Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos

Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos

Dados de projeto e operação:

Fluido transportado

Capacidade de vazão 		______m³/h

Teor de sólidos		______%

Temperatura 		__________°C

Valor de pH 		___________

Pressão de operação             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Vedação em forma de cartucho

Rotores monolíticos (de peça única) robustos

Rotores do Ripper podem ser desmontados sem a necessidade de desmontar a tubulação

Materiais e especificações

Rotores do Ripper		aço especial de alta resistência ao desgaste

Largura da lâmina de corte	_____ mm

Projeto do rotor		monolítico

Peças em contato com o líquido

Peças da carcaça		______________

Placas de proteção		Aço especial de alta resistência ao desgaste

Vedação do eixo	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido

com câmara de vedação e

indicador de vazamento

Par de anéis deslizantes	Anel de bloco/Duronit com O-ring de NBR

Em contato com o fluido

Anéis O-ring		NBR

Conexões

Conexões XRipper com pés de apoio

Material		_____________________

Entrada			compatível com DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Saída			compatível com DN _____ EN 1092-1/11, PN ___

Lado da entrada

Caixa de conexão  		 sim ___  não ___

Acionamento

Motoredutor plano

Fabricante 		Getriebebau Nord

Tipo 			________________

Potência  		___________ kW

Rotação de saída 	___________ rpm

Tensão 		400 V

Frequência 		50 Hz

Índice de proteção 		IP 55

Classe ISO 		F

Sensor de temperatura 	3

O XRipper e o motor estão diretamente conectados por meio de um suporte de torque de aço (pintado).

Pintura:

XRipper	:	Primer de proteção para aço, pintura de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Acionamento:	Primer de proteção para aço, pintura de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________

Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente

Opções:

Controle montado no quadro de comando

Gabinete de comando do XRipper XRipper

Painel de comando local

Dimensões (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: aço

Potência do XRipper: 2,2 kW

Circuito de carga do XRipper: direto

Inclui software / gerenciamento de bloqueios

Controlador com software instalado

Pré-montado em trilho de suporte para instalação

Em um quadro de comando

Módulo de controle

Tipo: XRipper PCU

Comunicação de dados: ProfiNet

Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados

Tensão de alimentação: 24 V CC

Grau de proteção: IP20

Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo de montagem: trilho DIN

Inclui software / gerenciamento de bloqueios